变电所试验及维修服务采购内容及技术要求

为了安全、经济、合理有序的供电和用电，根据<中华人民共和国电力行业标准DL/T596-2021>、<电力设备预防性试验规程>的规定，我校变电所高低压配电系统，聘请电力设备代维公司进行试验及设备维修服务。

一、参加投标的供应商必须具有承装（修、试）电力设施许可证  承装、承修、承试四级以上资质（响应文件内提供证明材料）。

- 二、主要项目

| - 序号 | - 名称 | - 特征 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变压器常规检修 | - 1.名称:变压器常规检修 - 2.容量:1250A - 工作内容： - 1.本体常规检查、维修 | - 台 | - 4 |
| - 2 | - 变压器常规检修 | - 1.名称:变压器常规检修 - 2.容量:1000A - 工作内容： - 1.本体常规检查、维修 | - 台 | - 2 |
| - 3 | - 变压器常规检修 | - 1.名称:变压器常规检修 - 2.容量:630A - 工作内容： - 1.本体常规检查、维修 | - 台 | - 2 |
| - 4 | - 变压器交流耐压试验 | - 工作内容： - 1.绕组连同套管外施交流耐压试验 | - 台 | - 8 |
| - 5 | - 高压成套配电柜 | - 1.名称:高压成套配电柜常规检修 - 2.型号:KYN28-12 - 工作内容： - 1.本体常规检查、维修 | - 台 | - 9 |
| - 6 | - 真空断路器 | - 1.名称:真空断路器常规综合检修 - 2.电压等级(kV):10 - 工作内容： - 1.本体常规综合检修 | - 台 | - 7 |
| - 7 | - 送配电装置系统 | - 1.名称:10kV母线 - 工作内容： - 1.母线拆装、检查,搭接面检修,金具检查,补漆,缺陷处理等。 | - 段 | - 1 |
| - 8 | - 特殊保护装置 | - 1.名称:微机保护装置 - 工作内容： - 1.调试 | - 台 | - 6 |
| - 9 | - 低压柜常规检修 | - 1.名称:低压柜常规检修 - 工作内容： - 1.本体常规检查、维修 | - 台 | - 9 |
| - 10 | - 低压抽屉柜抽屉更换 | - 1.名称:0.4kV抽屉间隔 - 工作内容： - 1.拆除 - 2.安装 | - 套 | - 5 |
| - 11 | - 小电器 | - 1.名称:配电柜指示灯 - 工作内容： - 1.拆除 - 2.安装 | - 个 | - 35 |
| - 12 | - 电缆试验 | - 1.名称:电缆试验 - 2.电压等级(kV):10 - 工作内容： - 1.试验 | - 根 | - 8 |
| - 13 | - 安全工器具 | - 1.名称:10kV验电器 - 工作内容： - 1.安全工器具设备 | - 只 | - 2 |
| - 14 | - 安全工器具 | - 1.名称:1000摇表 - 工作内容： - 1.安全工器具设备 | - 只 | - 1 |
| - 15 | - 安全工器具 | - 1.名称:2500摇表 - 工作内容： - 1.安全工器具设备 | - 只 | - 1 |
| - 16 | - 安全工器具 | - 1.名称:绝缘拉杆 - 工作内容： - 1.安全工器具设备 | - 只 | - 1 |
| - 17 | - 绝缘手套 | - 1.名称:绝缘手套 - 工作内容： - 1.试验 | - 套 | - 4 |
| - 18 | - 绝缘靴 | - 1.名称:绝缘靴 - 工作内容：试验 | - 套 | - 4 |
| - 19 | - 接地线 | - 1.名称:接地线 - 工作内容 - 1.试验 | - 套 | - 2 |

- 三、主要工作：

- 对变电所内9台高压柜（KYN28-12）及9台低压柜进行常规检修及试验。

- 对变电所内8台变压器进行常规检修及耐压试验，其中包含4台1250kVA变压器，2台1000kVA变压器以及2台630kVA变压器。

- 对变电所内高压柜7台真空断路器进行常规检修，1台VS1真空断路器进行维修。

- 对变电所内9台低压柜进行常规检修，5套低压抽屉间隔进行更换。

- 对变电所内以故障35个配电柜指示灯进行更换。

- 对变电所内8根电缆进行电缆实验。

- 对变电所内安全工器具进行补充，其中包含10kV验电器2只、1000摇表1只、2500摇表1只、绝缘拉杆1只。

- 对变电所内4套绝缘手套与4套绝缘靴进行耐压试验。

- 四、费用：

本校对此服务项目预算金额为：小写￥80000元，大写：人民币捌万元整。

询价响应文件报价金额不得超出预算金额且报价包含全部费用。